## AHSP 2026
FORMULIR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 2026
Item | Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm² |  |  | Satuan: | 1 m'
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.15 | 100000 | 15000
| Tukang listrik | OH | 0.15 | 145000 | 21750
| Kepala tukang | OH | 0.1 | 175000 | 17500
| Mandor | OH | 0.035 | 200000 | 7000
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 61250
B | BAHAN
| Kabel NYY 4 x 16 mm² supreme | m' | 1.15 | 267300 | 307395
| Skun 16 ml + sleeve | buah | 0.5 | 7627 | 3813.5
| Nilon Cutter | buah | 0.05 | 33750 | 1687.5
| skun 16ml | buah | 0.2 | 5100 | 1020
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 313916
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 375166
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 37516.6
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 412682.6
Item | Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 2,5 mm² |  |  | Satuan: | 1 m'
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.024 | 100000 | 2400
| Tukang listrik | OH | 0.04 | 145000 | 5800
| Kepala tukang | OH | 0.004 | 175000 | 700
| Mandor | OH | 0.002 | 200000 | 400
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 9300
B | BAHAN
| Kabel NYM 2 x 2,5 mm² | m' | 1.2 | 26326 | 31591.2
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 31591.2
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 40891.2
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 4089.12
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 44980.32
Item | Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm² |  |  | Satuan: | 1 m'
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.16667 | 100000 | 16666.6667
| Tukang listrik | OH | 0.16667 | 145000 | 24166.6667
| Kepala tukang | OH | 0.083333 | 175000 | 14583.3333
| Mandor | OH | 0.0016667 | 200000 | 333.3333
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 55750
B | BAHAN
| Kabel NYY 4 x 16 mm² | m' | 1.25 | 270000 | 337500
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 337500
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 393250
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 39325
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 432575
Item | Pemasangan 1 buah Kabel Power Fire Alarm NYA 3x2x2,5 mm2 |  |  | Satuan: | 1 m'
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.11 | 100000 | 11000
| Tukang listrik | OH | 0.11 | 145000 | 15950
| Kepala Tukang | OH | 0.05 | 175000 | 8750
| Mandor | OH | 0.023 | 200000 | 4600
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 40300
B | BAHAN
| Kabel NYA 3 x 2,5 mm² | m | 1.15 | 33750 | 38812.5
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 38812.5
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 79112.5
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 7911.25
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 87023.75
Item | Pemasangan 1 Unit MCB Box |  |  | Satuan: | 1 set
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.755 | 100000 | 75500
| Tukang Listrik | OH | 2.5 | 145000 | 362500
| Kepala tukang | OH | 0.54 | 175000 | 94500
| Mandor | OH | 0.225 | 200000 | 45000
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 577500
B | BAHAN
| MCB Box/panel 60x80x20 | unit | 0.5 | 1320000 | 660000
| MCB Box/panel 40x60x20 | unit | 0.5 | 665000 | 332500
| Schneider MCCB 3 Phase (EZC 60A) | unit | 1 | 810000 | 810000
| Schneider MCCB 1 Phase (EZC 50A) | unit | 1 | 520000 | 520000
| Surge Protective Device (SPD) 3 Phase | unit | 1 | 2970000 | 2970000
| Copper Busbar (R-S-T-N-G) | unit | 4 | 265000 | 1060000
| Digital Volt-Ampere-Hz Meter 3 Phase | unit | 1 | 350000 | 350000
| Pilot Lamp LED (Merah, Kuning, Hijau) | unit | 0.5 | 325000 | 162500
| Kabel Duct | m | 2 | 35000 | 70000
| Terminal | unit | 1 | 15000 | 15000
| Din rail | m | 1 | 35000 | 35000
| Skun | unit | 10 | 6000 | 60000
| Current transformer | unit | 1.5 | 377500 | 566250
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 7611250
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 8188750
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 818875
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 9007625
Item | Pemasangan Downlight LED [Merk: HANNOCHS] (BASEMENT) |  |  | Satuan: | 1 Buah
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.21053 | 95000 | 20000
| Kepala tukang | OH | 0.063158 | 120000 | 7578.9474
| Mandor | OH | 0.051053 | 150000 | 7657.8947
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 35236.8421
B | BAHAN
| HANNOCHS SONIC 15 WATT | buah | 1 | 48000 | 48000
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 48000
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 83236.8421
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 8323.68
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 91560.5221
Item | Instalasi Stop Kontak [Merk: BROCO] + Uji Fungsi (LT 1 DAN LT 2) |  |  | Satuan: | 1 Titik
NO | KOMPONEN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
A | TENAGA KERJA
| Pekerja | OH | 0.5 | 95000 | 47500
| Kepala tukang | OH | 0.33333 | 120000 | 40000
| Mandor | OH | 0.16667 | 150000 | 25000
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  | 112500
B | BAHAN
| Isolasi | m | 1 | 416 | 416
| [Testing] Mengukur Tahanan Isolasi (Megger Test) & Fungsi | Titik | 1 | 15000 | 15000
| Stop kontak tanam broco | buah | 1 | 19000 | 19000
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  | 34416
C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  | 0
D | JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A+B+C) |  |  |  | 146916
E | OVERHEAD & PROFIT (10%) |  |  |  | 14691.6
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) |  |  |  | 161607.6

## Rekapitulasi RAB
REKAPITULASI PENAWARAN HARGA (RAB)
Proyek: ELEKTRIKAL PMI
Kontraktor: Cv. Putra Sampean Dalem
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP)
1 | Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm² | 20 | m' | 412682.6 | 8253652
2 | Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 2,5 mm² | 5 | m' | 44980.32 | 224901.6
3 | Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm² | 6 | m' | 432575 | 2595450
4 | Pemasangan 1 buah Kabel Power Fire Alarm NYA 3x2x2,5 mm2 | 10 | m' | 87023.75 | 870237.5
5 | Pemasangan 1 Unit MCB Box | 2 | set | 9007625 | 18015250
6 | Pemasangan Downlight LED [Merk: HANNOCHS] (BASEMENT) | 19 | Buah | 91560.5221 | 1739649.92
7 | Instalasi Stop Kontak [Merk: BROCO] + Uji Fungsi (LT 1 DAN LT 2) | 3 | Titik | 161607.6 | 484822.8
| SUB TOTAL |  |  |  | 32183963.82
| PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11% |  |  |  | 3540236.02
| GRAND TOTAL |  |  |  | 35724199.84